## Sheet1
校园设施常规性维修材料清单
序号 | 物料编码 | 物料大类 | 物料子类 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 参考采购量（年） | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 090200610 | 机电类 | 电气产品 | ★LED 灯泡 | 5W | 只 | 2000 | 1
2 | 04030222 | 机电类 | 电气产品 | ★LED日光灯管 | 32W | 根 | 504 | 1
3 | 04033214 | 机电类 | 电气产品 | ★空开 | 16A | 个 | 10 | 1
4 | 090200514 | 机电类 | 电气产品 | ★空开 | 32A | 个 | 20 | 1
5 | 04011505 | 机电类 | 电气产品 | ★热水器软管 | 金属 | 根 | 600 | 1
6 | 04010930 | 机电类 | 电气产品 | ★热水器水龙头 | 15mm | 个 | 1000 | 1
7 | 090200438 | 机电类 | 电气产品 | ★筒灯 | Φ120mm | 个 | 800 | 1
8 | 040300732 | 机电类 | 电气产品 | ★吸顶灯 | 12W | 个 | 100 | 1
9 | 090200609 | 机电类 | 电气产品 | LED 灯泡 | 38W | 只 | 200 | 1
10 | 090200411 | 机电类 | 电气产品 | LED灯带 | 白色 | 米 | 50 | 1
11 | 090200420 | 机电类 | 电气产品 | LED灯带插头 | 5W | 个 | 10 | 1
12 | 040300855 | 机电类 | 电气产品 | LED灯管 | 18W | 支 | 3000 | 1
13 | 040300504 | 机电类 | 电气产品 | LED灯泡 | 10W | 箱 | 600 | 1
14 | 04031331 | 机电类 | 电气产品 | LED灯泡 | 14mm | 个 | 200 | 1
15 | 04030139 | 机电类 | 电气产品 | LED灯贴 | 18W | 个 | 200 | 1
16 | 04030206 | 机电类 | 电气产品 | LED平板灯 | 600mm×600mm | 个 | 80 | 1
17 | 090200419 | 机电类 | 电气产品 | LED平板灯 | 300mm×300mm | 个 | 100 | 1
18 | 09020011 | 机电类 | 电气产品 | LED驱动电源 | 38W | 个 | 20 | 1
19 | 090200451 | 机电类 | 电气产品 | LED声控灯泡 | 3W | 只 | 100 | 1
20 | 090200569 | 机电类 | 电气产品 | LED柱形灯泡 | 10W | 只 | 150 | 1
21 | 04031918 | 机电类 | 电气产品 | 插座 | 5孔 | 个 | 150 | 1
22 | 040303239 | 机电类 | 电气产品 | 床头开光 | mini | 个 | 2 | 1
23 | 04035440 | 机电类 | 电气产品 | 瓷灯头 | E27 | 个 | 500 | 1
24 | 090101345 | 机电类 | 电气产品 | 单联开关 | 10A | 个 | 150 | 1
25 | 090200602 | 机电类 | 电气产品 | 单相电度表 | 20A | 只 | 10 | 1
26 | 090101242 | 机电类 | 电气产品 | 德力西微电脑时控开关 | KG316T（220V) | 个 | 5 | 1
27 | 090200552 | 机电类 | 电气产品 | 灯头 | 爬壁式 | 个 | 20 | 1
28 | 090101639 | 机电类 | 电气产品 | 电磁阀（热水器） | ZD131-C | 个 | 100 | 1
29 | 040303892 | 机电类 | 电气产品 | 电源插板带开关 | 5孔10A | 个 | 20 | 1
30 | 090101271 | 机电类 | 电气产品 | 电源插座（暗装） | 16A | 个 | 40 | 1
31 | 090101387 | 机电类 | 电气产品 | 断路器 | 160A | 个 | 1 | 1
32 | 090101278 | 机电类 | 电气产品 | 接触器 | 120A | 个 | 1 | 1
33 | 090200544 | 机电类 | 电气产品 | 节能灯管 | T8 | 根 | 1000 | 1
34 | 090101565 | 机电类 | 电气产品 | 空开 | 3相100A | 个 | 10 | 1
35 | 090200462 | 机电类 | 电气产品 | 空调专用延长线 | 16A转16A | 条 | 160 | 1
36 | 090200519 | 机电类 | 电气产品 | 两位开关 | 10A | 个 | 50 | 1
37 | 040304446 | 机电类 | 电气产品 | 明装插座 | 10孔 | 个 | 20 | 1
38 | 04034523 | 机电类 | 电气产品 | 平板灯 | 600mm×600mm | 只 | 215 | 1
39 | 090101526 | 机电类 | 电气产品 | 热水器点火器 | 10L | 个 | 10 | 1
40 | 090101561 | 机电类 | 电气产品 | 热水器点火器 | 16L | 个 | 260 | 1
41 | 04011501 | 机电类 | 电气产品 | 热水器电池盒 | 通用 | 个 | 200 | 1
42 | 040303510 | 机电类 | 电气产品 | 热水器顶针大 | 通用 | 个 | 200 | 1
43 | 090101563 | 机电类 | 电气产品 | 热水器风压开关 | 通用 | 个 | 10 | 1
44 | 090101564 | 机电类 | 电气产品 | 热水器感应开关 | 通用 | 个 | 20 | 1
45 | 090101527 | 机电类 | 电气产品 | 热水器晶振 | 8MHZ | 个 | 10 | 1
46 | 04010928 | 机电类 | 电气产品 | 热水器开水龙头 | 15mm | 个 | 200 | 1
47 | 090200422 | 机电类 | 电气产品 | 热水器控制板 | 百吉16L | 块 | 85 | 1
48 | 090200423 | 机电类 | 电气产品 | 热水器控制板 | 百吉10L | 块 | 100 | 1
49 | 090101523 | 机电类 | 电气产品 | 热水器控制面板 | 百吉 | 个 | 10 | 1
50 | 040303462 | 机电类 | 电气产品 | 热水器气管接头 | 铜 | 个 | 200 | 1
51 | 04034773 | 机电类 | 电气产品 | 热水器温控器 | 30-85℃ | 个 | 247 | 1
52 | 090101517 | 机电类 | 电气产品 | 三联开关 | 10A | 个 | 30 | 1
53 | 040100444 | 机电类 | 电气产品 | 三通PPR | Φ63mm×Φ32mm | 个 | 5 | 1
54 | 04034862 | 机电类 | 电气产品 | 三相四线电表 | 10-40A | 个 | 1 | 1
55 | 04034980 | 机电类 | 电气产品 | 射灯 | 400W | 套 | 10 | 1
56 | 090200437 | 机电类 | 电气产品 | 射灯 | 200W | 个 | 10 | 1
57 | 040301517 | 机电类 | 电气产品 | 微电脑时控开关 | KG316T | 只 | 5 | 1
58 | 090101530 | 机电类 | 电气产品 | 五位开关 | 10A | 个 | 20 | 1
59 | 090200540 | 机电类 | 电气产品 | 吸顶灯 | 24W | 个 | 100 | 1
60 | 040302019 | 机电类 | 电气产品 | 浴霸灯泡 | E27 | 个 | 10 | 1
61 | 090200605 | 机电类 | 电气线缆及五金 | ★单股铜芯线 | 1.5mm² | 圈 | 3 | 1
62 | 040302900 | 机电类 | 电气线缆及五金 | ★单股铜芯线（双色） | 2.5mm² | 卷 | 7 | 1
63 | 040302948 | 机电类 | 电气线缆及五金 | ★多股铜芯线 | 10mm² | 米 | 100 | 1
64 | 090101516 | 机电类 | 电气线缆及五金 | ★多股铜芯线 | 2×1.5mm² | 卷 | 1 | 1
65 | 090200516 | 机电类 | 电气线缆及五金 | ★铜芯线1.5平方 | 1.5平方 | 圈 | 3 | 1
66 | 040200473 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 单股铜芯线 | 0.75mm² | 圈 | 1 | 1
67 | 040302950 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 单股铜芯线 | 4mm² | 卷 | 5 | 1
68 | 040304445 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 地槽板（合金） | 50mm×2000mm | 根 | 30 | 1
69 | 040303235 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电工绝缘胶带 | 15mm | 圈 | 30 | 1
70 | 04031517 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电焊条 | 2.5mm | 公斤 | 1 | 1
71 | 040303233 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电力电缆 | 3×2.5mm² | 圈 | 1 | 1
72 | 040100334 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 3 | 1
73 | 090101272 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电容器 | 30μ | 个 | 200 | 1
74 | 040303234 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 电源插头 | 10A | 个 | 30 | 1
75 | 040302187 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 护套线 | 2×1.5mm² | 米 | 100 | 1
76 | 090101640 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 护套线 | 2×2.5mm² | 米 | 100 | 1
77 | 04033461 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 联塑线槽 | 100mm×60mm | 条 | 3 | 1
78 | 04033488 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 联塑线槽外角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1
79 | 04033497 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 联塑线槽直角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1
80 | 040303260 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 免焊铜接头 | Φ6.35mm | 对 | 5 | 1
81 | 040303261 | 机电类 | 电气线缆及五金 | 免焊铜接头 | Φ9.5mm | 对 | 5 | 1
82 | 010301066 | 机电类 | 电气元器件 | 碳性电池 | R20S | 对 | 700 | 1
83 | 090200518 | 机电类 | 机电设备 | 吊扇 | Φ1200mm | 把 | 10 | 1
84 | 04032665 | 机电类 | 机电设备 | 换气扇 | 300mm×300mm | 台 | 50 | 1
85 | 040100350 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | ★不锈钢高压管 | 400mm | 根 | 60 | 1
86 | 04030661 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | ★不锈钢角阀 | 15mm | 个 | 500 | 1
87 | 040100367 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | 面盆 | 台下盆（400mm×500mm） | 个 | 3 | 1
88 | 040100305 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | 面盆落水管 | 塑胶 | 根 | 10 | 1
89 | 040303390 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | 面盆下水器 | 金属套装 | 套 | 200 | 1
90 | 040100304 | 建材类 | 厨房和卫生间设备 | 水箱冲洗阀 | Φ20mm | 套 | 30 | 1
91 | 040100235 | 建材类 | 管材与管件 | ★PPR管材 | Φ75mm | 根 | 5 | 1
92 | 040100399 | 建材类 | 管材与管件 | ★PPR三通 | Φ32mm×32mm | 个 | 20 | 1
93 | 040302845 | 建材类 | 管材与管件 | ★PPR闸阀 | Φ20mm | 个 | 12 | 1
94 | 040100393 | 建材类 | 管材与管件 | ★PVC内丝球阀 | Φ20mm | 个 | 400 | 1
95 | 040303540 | 建材类 | 管材与管件 | DN内丝三通 | Φ16mm | 个 | 50 | 1
96 | 040303513 | 建材类 | 管材与管件 | DN外丝直接 | Φ16mm | 个 | 200 | 1
97 | 040100435 | 建材类 | 管材与管件 | PE电热熔大小头 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1
98 | 040100434 | 建材类 | 管材与管件 | PE电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 5 | 1
99 | 040100436 | 建材类 | 管材与管件 | PE电热熔直接带法兰盘 | Φ110mm | 副 | 2 | 1
100 | 04010021 | 建材类 | 管材与管件 | PPR90°弯头 | Φ50mm | 个 | 10 | 1
101 | 04010022 | 建材类 | 管材与管件 | PPR90°弯头 | Φ63mm | 个 | 20 | 1
102 | 040100422 | 建材类 | 管材与管件 | PPR大小头 | Φ20mm×Φ32mm | 个 | 20 | 1
103 | 040100429 | 建材类 | 管材与管件 | PPR大小头 | Φ32mm×Φ40mm | 个 | 20 | 1
104 | 04010082 | 建材类 | 管材与管件 | PPR法兰 | Φ110mm | 套 | 4 | 1
105 | 04010085 | 建材类 | 管材与管件 | PPR法兰盘 | Φ63mm | 套 | 4 | 1
106 | 04011488 | 建材类 | 管材与管件 | PPR法兰盘 | Φ110mm | 个 | 2 | 1
107 | 040100394 | 建材类 | 管材与管件 | PPR法兰盘直接 | Φ75mm | 套 | 2 | 1
108 | 040100229 | 建材类 | 管材与管件 | PPR管材 | Φ20mm | 根 | 72 | 1
109 | 040100234 | 建材类 | 管材与管件 | PPR管材 | Φ63mm | 根 | 5 | 1
110 | 040100236 | 建材类 | 管材与管件 | PPR管材 | Φ90mm | 根 | 5 | 1
111 | 040100237 | 建材类 | 管材与管件 | PPR管材 | Φ110mm | 根 | 5 | 1
112 | 040100364 | 建材类 | 管材与管件 | PPR管材 | Φ25mm | 根 | 25 | 1
113 | 040100374 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1
114 | 040100361 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内丝三通 | Φ25mm | 个 | 200 | 1
115 | 040100362 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内丝三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1
116 | 040100365 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
117 | 040100285 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内弯 | Φ20mm | 个 | 15 | 1
118 | 04010158 | 建材类 | 管材与管件 | PPR内牙三通 | Φ20mm | 个 | 208 | 1
119 | 040100441 | 建材类 | 管材与管件 | PPR三通 | Φ90mm×32mm | 个 | 5 | 1
120 | 040100442 | 建材类 | 管材与管件 | PPR三通 | Φ75mm×32mm | 个 | 5 | 1
121 | 04010192 | 建材类 | 管材与管件 | PPR三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1
122 | 040100373 | 建材类 | 管材与管件 | PPR外丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1
123 | 040100366 | 建材类 | 管材与管件 | PPR外丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
124 | 04010210 | 建材类 | 管材与管件 | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 100 | 1
125 | 04010214 | 建材类 | 管材与管件 | PPR弯头 | Φ25mm | 个 | 170 | 1
126 | 04010218 | 建材类 | 管材与管件 | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 170 | 1
127 | 040100300 | 建材类 | 管材与管件 | PPR弯头（内丝） | Φ20mm | 个 | 50 | 1
128 | 040100398 | 建材类 | 管材与管件 | PPR湾头 | Φ90mm | 个 | 5 | 1
129 | 040100292 | 建材类 | 管材与管件 | PPR异径接头 | Φ20mm×Φ25mm | 个 | 50 | 1
130 | 040100315 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ50mm | 个 | 30 | 1
131 | 040100395 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ110mm | 个 | 5 | 1
132 | 040100396 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ75mm | 个 | 5 | 1
133 | 040100397 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ90mm | 个 | 5 | 1
134 | 04011471 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ40mm | 个 | 28 | 1
135 | 040300133 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
136 | 040302353 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接 | Φ25mm | 个 | 150 | 1
137 | 040100438 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接(带法兰盘） | Φ75mm | 副 | 4 | 1
138 | 040100439 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接（带法兰盘） | Φ63mm | 副 | 2 | 1
139 | 040100440 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接（带法兰盘） | Φ90mm | 副 | 4 | 1
140 | 040100293 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直接头 | Φ32mm | 个 | 100 | 1
141 | 04010228 | 建材类 | 管材与管件 | PPR直通 | Φ63mm | 个 | 20 | 1
142 | 04010249 | 建材类 | 管材与管件 | PVC-U 堵头110mm | Φ110mm | 个 | 1 | 1
143 | 040100352 | 建材类 | 管材与管件 | PVC大小头 | Φ32mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1
144 | 040100353 | 建材类 | 管材与管件 | PVC大小头 | Φ40mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1
145 | 040100356 | 建材类 | 管材与管件 | PVC大小头 | Φ25mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1
146 | 04010316 | 建材类 | 管材与管件 | PVC大小头 | Φ120mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1
147 | 040100084 | 建材类 | 管材与管件 | PVC给水球阀 | Φ40mm | 个 | 5 | 1
148 | 04010349 | 建材类 | 管材与管件 | PVC管 | Φ50mm | 节 | 30 | 1
149 | 04010345 | 建材类 | 管材与管件 | PVC管 | Φ16mm | 根 | 50 | 1
150 | 040100569 | 建材类 | 管材与管件 | PVC管子（蓝色） | Φ32mm | 根 | 30 | 1
151 | 040100410 | 建材类 | 管材与管件 | PVC活接头 | Φ40mm | 个 | 6 | 1
152 | 040100411 | 建材类 | 管材与管件 | PVC活接头 | Φ50mm | 个 | 6 | 1
153 | 04010363 | 建材类 | 管材与管件 | PVC胶水 | 100ml | 瓶 | 5 | 1
154 | 040100392 | 建材类 | 管材与管件 | PVC内丝球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1
155 | 040100412 | 建材类 | 管材与管件 | PVC内丝直接 | Φ20mm | 个 | 50 | 1
156 | 040100413 | 建材类 | 管材与管件 | PVC内丝直接 | Φ25mm | 个 | 50 | 1
157 | 040100351 | 建材类 | 管材与管件 | PVC排水直接 | Φ40mm | 个 | 10 | 1
158 | 04010406 | 建材类 | 管材与管件 | PVC排水直通 | Φ40mm | 个 | 10 | 1
159 | 04011457 | 建材类 | 管材与管件 | PVC排水直通 | Φ110mm | 个 | 7 | 1
160 | 040100354 | 建材类 | 管材与管件 | PVC球阀 | Φ50mm | 个 | 5 | 1
161 | 040100445 | 建材类 | 管材与管件 | PVC三通 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1
162 | 04010371 | 建材类 | 管材与管件 | PVC三通 | Φ110mm | 个 | 5 | 1
163 | 040100446 | 建材类 | 管材与管件 | PVC三通（带检查孔） | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1
164 | 040303452 | 建材类 | 管材与管件 | PVC水龙头 | Φ20mm | 个 | 300 | 1
165 | 04010383 | 建材类 | 管材与管件 | PVC弯头 | Φ160mm | 个 | 200 | 1
166 | 04011478 | 建材类 | 管材与管件 | PVC弯头 | Φ50mm | 个 | 30 | 1
167 | 040303299 | 建材类 | 管材与管件 | PVC弯头 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
168 | 040200353 | 建材类 | 管材与管件 | PVC线管 | Φ16×4M | 根 | 20 | 1
169 | 040200354 | 建材类 | 管材与管件 | PVC线管 | Φ20×4M | 根 | 30 | 1
170 | 040100299 | 建材类 | 管材与管件 | PVC异径直接头 | Φ50mm×Φ32mm | 个 | 100 | 1
171 | 04011470 | 建材类 | 管材与管件 | PVC直接 | Φ50mm | 个 | 10 | 1
172 | 04011484 | 建材类 | 管材与管件 | PVC直接 | Φ20mm | 个 | 300 | 1
173 | 040303460 | 建材类 | 管材与管件 | 抱箍 | Φ16mm | 个 | 800 | 1
174 | 040303857 | 建材类 | 管材与管件 | 抱箍 | Φ14-20mm | 个 | 500 | 1
175 | 040100289 | 建材类 | 管材与管件 | 金属水管 | Φ15mm | 根 | 1 | 1
176 | 040100414 | 建材类 | 管材与管件 | 铝塑管 | Φ16mm | 卷 | 2 | 1
177 | 040100347 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔管材 | Φ110mm | 根 | 1 | 1
178 | 04034767 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔器 | Φ20mm-50mm | 只 | 2 | 1
179 | 040100348 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔弯头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1
180 | 040100298 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔异径三通 | Φ160mm×Φ？110mm | 个 | 5 | 1
181 | 040100290 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔直接头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1
182 | 040100291 | 建材类 | 管材与管件 | 热熔直接头（带法兰盘） | Φ110mm | 个 | 3 | 1
183 | 040100296 | 建材类 | 管材与管件 | 塑料排水管 | Φ16mm | 圈 | 5 | 1
184 | 04030004 | 建材类 | 建筑材料 | 108胶水 | 5kg | 桶 | 2 | 1
185 | 040200352 | 建材类 | 建筑材料 | 玻璃胶（白色） | 350ml | 支 | 10 | 1
186 | 040200463 | 建材类 | 建筑材料 | 地坪漆 | 20L（底漆+固化剂） | 组 | 2 | 1
187 | 040200464 | 建材类 | 建筑材料 | 地坪漆 | 20L（面漆） | 桶 | 1 | 1
188 | 040200392 | 建材类 | 建筑材料 | 地砖 | 300mm×600mm | 套 | 50 | 1
189 | 060100086 | 建材类 | 建筑材料 | 防火泥 | 5kg | 千克 | 20 | 1
190 | 040200382 | 建材类 | 建筑材料 | 高压绝缘地胶 | 国标 | 卷 | 30 | 1
191 | 04010570 | 建材类 | 建筑材料 | 给水胶水 | 100ml | 瓶 | 25 | 1
192 | 040200393 | 建材类 | 建筑材料 | 黑色地砖 | 600mm×600mm | 块 | 50 | 1
193 | 010300063 | 建材类 | 建筑材料 | 垃圾桶 | 360L | 个 | 30 | 1
194 | 040100382 | 建材类 | 建筑材料 | 马桶下水器 | 金属套装 | 套 | 10 | 1
195 | 040200402 | 建材类 | 建筑材料 | 木条 | 20mm×30mm×3000mm | 根 | 200 | 1
196 | 04020397 | 建材类 | 建筑材料 | 耐磨地砖 | 600mm*600mm | 块 | 369 | 1
197 | 040200122 | 建材类 | 建筑材料 | 内墙漆 | 17L（浅绿色） | 桶 | 82 | 1
198 | 04020244 | 建材类 | 建筑材料 | 腻子粉 | 25kg | 袋 | 30 | 1
199 | 040200346 | 建材类 | 建筑材料 | 墙面滑石粉 | 25KG | 包 | 13 | 1
200 | 040200345 | 建材类 | 建筑材料 | 墙面胶水 | 25KG | 桶 | 5 | 1
201 | 040200351 | 建材类 | 建筑材料 | 墙面砂纸 | 100目 | 张 | 40 | 1
202 | 010301543 | 建材类 | 建筑材料 | 乳白胶 | 400g/瓶 | 瓶 | 150 | 1
203 | 010301362 | 建材类 | 建筑材料 | 生石灰粉 | 40KG | 袋 | 20 | 1
204 | 04020310 | 建材类 | 建筑材料 | 水泥 | 50KG（525） | 包 | 44 | 1
205 | 040304128 | 建材类 | 建筑材料 | 铁丝 | 12# | 千克 | 20 | 1
206 | 04035537 | 建材类 | 建筑材料 | 铁丝 | 16# | 卷 | 10 | 1
207 | 040200310 | 建材类 | 建筑材料 | 铁丝网 | 2m×3m | 张 | 1 | 1
208 | 040303536 | 建材类 | 建筑材料 | 小角铁 | 30mm×30mm | 串 | 10 | 1
209 | 040303681 | 建材类 | 建筑材料 | 圆钉 | 30mm | 千克 | 5 | 1
210 | 040303682 | 建材类 | 建筑材料 | 圆钉 | 60mm | 千克 | 5 | 1
211 | 090200491 | 建材类 | 建筑材料 | 圆形吸顶灯 | Φ280mm | 个 | 30 | 1
212 | 04030959 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★抽屉拉手 | 不锈钢 | 个 | 1000 | 1
213 | 010301024 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★窗帘挂钩（寝室） | 金属 | 个 | 500 | 1
214 | 040303333 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★滑轨 | 学生寝室抽屉滑轨 | 套 | 360 | 1
215 | 04037479 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★门拉手 | 125mm | 个 | 200 | 1
216 | 040303252 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★双舌门锁 | 50mm | 把 | 200 | 1
217 | 040303859 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★塑钢门窗滑轮 | 88型铜平轮（金属双轮） | 个 | 200 | 1
218 | 040303619 | 建材类 | 建筑门窗五金 | ★锁苞 | 50mm | 个 | 250 | 1
219 | 04036942 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 玻璃柜门锁 | 不锈钢 | 把 | 5 | 1
220 | 040303485 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 不锈钢304铰链 | 不锈钢 | 副 | 300 | 1
221 | 04030581 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm×600mm | 副 | 10 | 1
222 | 04030582 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm | 副 | 5 | 1
223 | 04030651 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 不锈钢合页 | 3寸×4寸 | 副 | 100 | 1
224 | 040303865 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 厕所门（门锁） | 不锈钢 | 套 | 3 | 1
225 | 04030813 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 插销 | 不锈钢 | 只 | 400 | 1
226 | 040303891 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 插座 | 明五孔 | 个 | 50 | 1
227 | 040300970 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 窗扣 | 铝合金 | 只 | 100 | 1
228 | 040303448 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 窗帘滑轮 | 100个（金属） | 包 | 10 | 1
229 | 010300993 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 大门锁（弹） | 挂锁 | 把 | 200 | 1
230 | 04031983 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 防盗门锁 | 机械式 | 套 | 55 | 1
231 | 010301291 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 铝材窗帘轨道 | 铝合金 | 米 | 245 | 1
232 | 040304443 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 门锁拉手 | 888-12型 | 副 | 10 | 1
233 | 040304076 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 门吸 | 铁 | 副 | 10 | 1
234 | 040301631 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 门用插销 | 12寸 | 套 | 10 | 1
235 | 04035312 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 锁扣 | 100mm | 付 | 400 | 1
236 | 040301433 | 建材类 | 建筑门窗五金 | 铜锁芯 | 90mm | 个 | 10 | 1
237 | 04010994 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | ★聚四氟乙烯生料带 | 20M | 卷 | 200 | 1
238 | 040303535 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | ★水龙头 | Φ20mm（金属外壳、陶瓷芯） | 个 | 1000 | 1
239 | 040100317 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 蝶阀 | Φ65mm | 个 | 5 | 1
240 | 040100318 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 蝶阀 | Φ80mm | 个 | 15 | 1
241 | 040303455 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 鹅颈大弯水龙头 | Φ20mm | 套 | 10 | 1
242 | 04010522 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 阀门（闸阀） | Φ25mm | 个 | 3 | 1
243 | 040100380 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 阀芯 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
244 | 040100381 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 阀芯 | Φ32mm | 个 | 200 | 1
245 | 040300551 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 法兰闸阀 | Φ80mm | 个 | 3 | 1
246 | 040100415 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 防水胶带 | 丁基胶 | 个 | 10 | 1
247 | 040303262 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 氟利昂 | 10KG（R22） | 罐 | 5 | 1
248 | 040303458 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 高压管 | Φ300mm | 根 | 100 | 1
249 | 040303459 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 高压管 | Φ400mm | 根 | 120 | 1
250 | 040303486 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 高压管 | Φ800mm | 根 | 200 | 1
251 | 040303487 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 高压管 | Φ500mm | 根 | 900 | 1
252 | 04010580 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 给水球阀 | Φ20mm | 个 | 200 | 1
253 | 04010581 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 给水球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1
254 | 04010676 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 哈佛节 | Φ80mm | 个 | 1 | 1
255 | 040100307 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 哈夫节 | Φ160mm | 个 | 2 | 1
256 | 040100386 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 花洒座 | 塑料 | 个 | 200 | 1
257 | 040100303 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 活接球阀（PPR) | Φ63mm | 个 | 10 | 1
258 | 040100287 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 加长水龙头 | Φ20mm | 个 | 5 | 1
259 | 04020453 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 夹板哈夫节 | Φ100mm | 只 | 2 | 1
260 | 040100301 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 脚踏阀 | Φ20mm | 套 | 60 | 1
261 | 040100288 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 聚四氟乙烯生料带 | 生料带 | 圈 | 340 | 1
262 | 090101641 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 空调安全阀 | P410A | 个 | 2 | 1
263 | 090101642 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 空调安全阀 | R22 | 个 | 2 | 1
264 | 04033286 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 空调插座 | 16A | 个 | 190 | 1
265 | 090200412 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 空调风扇电机 | YDK35-6(反时针） | 个 | 20 | 1
266 | 040100379 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 软管 | Φ20mm | 根 | 600 | 1
267 | 040303457 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 软燃气管 | Φ10mm | 圈 | 14 | 1
268 | 040100349 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 三角阀 | 铜体陶瓷芯 | 只 | 1000 | 1
269 | 040100370 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 双壁波纹管 | DN300S2 | 米 | 252 | 1
270 | 040100371 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 双壁波纹管 | DN200S2 | 米 | 504 | 1
271 | 040100427 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 水表 | Φ20mm | 个 | 20 | 1
272 | 040303547 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 水表带法兰盘 | Φ50mm | 套 | 2 | 1
273 | 040100297 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 水龙头阀芯（陶瓷芯） | Φ20mm | 个 | 200 | 1
274 | 040303644 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜壁直接头 | Φ16mm | 个 | 50 | 1
275 | 040303370 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜内丝直接 | Φ16mm | 个 | 120 | 1
276 | 040303856 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜气阀开关 | Φ10mm | 个 | 100 | 1
277 | 040303368 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜三通 | Φ16mm | 个 | 70 | 1
278 | 040303371 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜外丝直接 | Φ16mm | 个 | 70 | 1
279 | 040303386 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜湾头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1
280 | 040303385 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 铜直接头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1
281 | 040303648 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 洗手盆龙头 | Φ20mm | 个 | 50 | 1
282 | 040303454 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 洗手盆下水器 | Φ50mm | 套 | 50 | 1
283 | 06020024 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 消防阀 | Φ100mm | 个 | 1 | 1
284 | 06020041 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 消防栓 | Φ100mm | 只 | 4 | 1
285 | 04036108 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 压力表连接管 | 金属 | 套 | 5 | 1
286 | 04011315 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 闸阀 | Φ100mm | 只 | 9 | 1
287 | 04011316 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 闸阀 | Φ160mm | 只 | 1 | 1
288 | 040300496 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 直接头 | Φ20mm | 个 | 20 | 1
289 | 040303392 | 建材类 | 水暖器材和空调设备 | 制冷剂 | 10KG（R-410） | 罐 | 2 | 1
290 | 01031057 | 日杂类 | 日杂百货 | ★簸箕 | 金属 | 个 | 1540 | 1
291 | 04032367 | 日杂类 | 日杂百货 | ★挂锁 | 25mm | 把 | 12998 | 1
292 | 09011087 | 日杂类 | 日杂百货 | ★空调摇控器 | 万能 | 个 | 230 | 1
293 | 01030870 | 日杂类 | 日杂百货 | ★扫把 | 普通脱壳高粱 | 把 | 1540 | 1
294 | 01031075 | 日杂类 | 日杂百货 | ★拖布 | 棉线 | 个 | 1740 | 1
295 | 010301025 | 日杂类 | 日杂百货 | ★钥匙坯 | 钻孔型 | 把 | 3000 | 1
296 | 04020674 | 日杂类 | 日杂百货 | ★钥匙坯 | 金属（防盗门使用） | 把 | 700 | 1
297 | 010301026 | 日杂类 | 日杂百货 | ★钥匙坯 | 铣削型 | 把 | 3000 | 1
298 | 06010004 | 日杂类 | 日杂百货 | 安全帽 | 国标GB2811-2019 | 顶 | 20 | 1
299 | 01030170 | 日杂类 | 日杂百货 | 草酸 | 25kg | 桶 | 45 | 1
300 | 040303641 | 日杂类 | 日杂百货 | 抽屉锁 | 通用 | 个 | 10 | 1
301 | 01030242 | 日杂类 | 日杂百货 | 大垃圾袋 | 100mm*80mm | 个 | 85 | 1
302 | 090200572 | 日杂类 | 日杂百货 | 电池 | 一号 | 对 | 30 | 1
303 | 01030351 | 日杂类 | 日杂百货 | 帆布手套 | 国标 | 双 | 150 | 1
304 | 040303893 | 日杂类 | 日杂百货 | 挂锁 | 38mm | 个 | 90 | 1
305 | 040303688 | 日杂类 | 日杂百货 | 挂锁 | 50mm | 把 | 10 | 1
306 | 040200465 | 日杂类 | 日杂百货 | 滚筒刷 | 短柄 | 个 | 2 | 1
307 | 010300999 | 日杂类 | 日杂百货 | 焊锡丝 | Φ1mm | 圈 | 1 | 1
308 | 04032644 | 日杂类 | 日杂百货 | 滑石粉 | 25kg | 包 | 13 | 1
309 | 04032689 | 日杂类 | 日杂百货 | 灰刀 | 金属 | 把 | 10 | 1
310 | 040200355 | 日杂类 | 日杂百货 | 灰桶 | 塑料 | 个 | 14 | 1
311 | 090200511 | 日杂类 | 日杂百货 | 碱性电池9V | 9V | 块 | 200 | 1
312 | 040200386 | 日杂类 | 日杂百货 | 建筑用河沙 | 河沙 | 吨 | 2.5 | 1
313 | 040200347 | 日杂类 | 日杂百货 | 建筑用灰刀 | 铁板 | 把 | 1 | 1
314 | 040200387 | 日杂类 | 日杂百货 | 建筑用石粉 | 石粉 | 吨 | 1 | 1
315 | 040200348 | 日杂类 | 日杂百货 | 建筑用铁板 | 中号 | 把 | 1 | 1
316 | 040100360 | 日杂类 | 日杂百货 | 胶管密封圈 | 100个（Φ20mm） | 包 | 7 | 1
317 | 04034067 | 日杂类 | 日杂百货 | 毛刷 | 5寸 | 把 | 40 | 1
318 | 010301351 | 日杂类 | 日杂百货 | 木柄羊毛刷 | 5寸 | 把 | 10 | 1
319 | 010301542 | 日杂类 | 日杂百货 | 牛皮纸 | 110cm*80cm（100g） | 张 | 1500 | 1
320 | 040200350 | 日杂类 | 日杂百货 | 墙面滚筒 | 长柄 | 把 | 10 | 1
321 | 04034912 | 日杂类 | 日杂百货 | 砂布 | 320目 | 张 | 100 | 1
322 | 04034944 | 日杂类 | 日杂百货 | 砂纸 | 320目 | 张 | 300 | 1
323 | 04020591 | 日杂类 | 日杂百货 | 生活垃圾袋黑色 | 塑料 | 个 | 700 | 1
324 | 010300958 | 日杂类 | 日杂百货 | 手压喷壶 | 2.0L | 个 | 48 | 1
325 | 010301000 | 日杂类 | 日杂百货 | 松香（小） | 50g | 盒 | 1 | 1
326 | 010300217 | 日杂类 | 日杂百货 | 塑料水桶 | 50L | 只 | 10 | 1
327 | 010301220 | 日杂类 | 日杂百货 | 卫生间拼接地垫 | 拼接 | 平方米 | 28 | 1
328 | 04035889 | 日杂类 | 日杂百货 | 稀释剂 | 通用500ml | 桶 | 11 | 1
329 | 01031176 | 日杂类 | 日杂百货 | 线手套 | 棉线 | 副 | 200 | 1
330 | 06010042 | 日杂类 | 日杂百货 | 银行柱 | 不锈钢3米线 | 根 | 12 | 1
331 | 04036235 | 日杂类 | 日杂百货 | 油漆 | 18L（硝基） | 桶 | 20 | 1
332 | 040200349 | 日杂类 | 日杂百货 | 油漆刷子 | 木柄 | 把 | 30 | 1
333 | 02030265 | 日杂类 | 日杂百货 | 雨靴 | 均码 | 双 | 5 | 1
334 | 010300959 | 日杂类 | 日杂百货 | 长手套 | 橡胶 | 双 | 20 | 1
335 | 010300960 | 日杂类 | 日杂百货 | 长筒靴 | 防水 | 双 | 2 | 1
336 | 010300343 | 日杂类 | 日杂百货 | 自喷漆 | 450ml | 瓶 | 80 | 1
337 | 040303621 | 五金类 | 五金机械 | 沉木螺丝 | 20mm | 千克 | 2 | 1
338 | 040303622 | 五金类 | 五金机械 | 沉木螺丝 | 30mm | 千克 | 2 | 1
339 | 040200385 | 五金类 | 五金机械 | 沉头木螺丝 | 12mm | 千克 | 5 | 1
340 | 040303450 | 五金类 | 五金机械 | 冲击钻头 | Φ8mm | 根 | 5 | 1
341 | 040303451 | 五金类 | 五金机械 | 冲击钻头 | Φ10mm | 根 | 5 | 1
342 | 040303476 | 五金类 | 五金机械 | 电锤钻头 | Φ6mm | 根 | 5 | 1
343 | 040303643 | 五金类 | 五金机械 | 滚针轴承 | Φ150mm | 个 | 30 | 1
344 | 040303642 | 五金类 | 五金机械 | 红色万向轮 | Φ150mm | 个 | 10 | 1
345 | 040303687 | 五金类 | 五金机械 | 角磨机片 | 树脂胶 | 片 | 5 | 1
346 | 04032899 | 五金类 | 五金机械 | 角铁 | 3cm×3cm | 米 | 10 | 1
347 | 040303461 | 五金类 | 五金机械 | 脚轮 | 橡胶 | 个 | 8 | 1
348 | 040301825 | 五金类 | 五金机械 | 开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1
349 | 040303369 | 五金类 | 五金机械 | 开孔器 | Φ75mm | 个 | 2 | 1
350 | 04033198 | 五金类 | 五金机械 | 开孔器 | Φ12mm | 个 | 1 | 1
351 | 040303538 | 五金类 | 五金机械 | 螺母 | Φ14mm | 个 | 50 | 1
352 | 04033747 | 五金类 | 五金机械 | 螺母 | Φ4mm | 个 | 100 | 1
353 | 04033748 | 五金类 | 五金机械 | 螺母 | Φ5mm | 个 | 100 | 1
354 | 04033763 | 五金类 | 五金机械 | 螺栓松动剂 | 450ml | 瓶 | 20 | 1
355 | 040303537 | 五金类 | 五金机械 | 螺丝 | Φ14mm×Φ100mm | 套 | 50 | 1
356 | 040303556 | 五金类 | 五金机械 | 螺丝 | Φ4mm×Φ35mm | 颗 | 100 | 1
357 | 040303238 | 五金类 | 五金机械 | 螺丝 | 7.5mm | 盒 | 2 | 1
358 | 04033870 | 五金类 | 五金机械 | 螺丝垫片+顶爆 | Φ8mm | 套 | 30 | 1
359 | 040303232 | 五金类 | 五金机械 | 螺丝帽、螺杆、垫圈 | Φ8mm | 套 | 1 | 1
360 | 040300228 | 五金类 | 五金机械 | 梅花扳手 | 8件套 | 套 | 8 | 1
361 | 040302080 | 五金类 | 五金机械 | 木工开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1
362 | 040303512 | 五金类 | 五金机械 | 木螺丝 | 200（Φ3.5mm×50mm） | 盒 | 10 | 1
363 | 04036904 | 五金类 | 五金机械 | 内六角扳手 | 8mm | 把 | 1 | 1
364 | 01030788 | 五金类 | 五金机械 | 喷雾器 | 20L 电动 | 个 | 1 | 1
365 | 040200406 | 五金类 | 五金机械 | 膨胀钉 | Φ8mm×75mm | 根 | 100 | 1
366 | 040200407 | 五金类 | 五金机械 | 膨胀钉塑料的 | 100个（Φ8mm×30mm） | 包 | 5 | 1
367 | 040200404 | 五金类 | 五金机械 | 膨胀螺钉 | Φ10mm×80mm | 根 | 100 | 1
368 | 040300713 | 五金类 | 五金机械 | 膨胀螺丝 | Φ8mm×100mm | 个 | 280 | 1
369 | 04035238 | 五金类 | 五金机械 | 丝锥 | Φ4mm | 套 | 8 | 1
370 | 040300296 | 五金类 | 五金机械 | 丝锥手柄 | 280（4mm-12mm） | 把 | 1 | 1
371 | 040303446 | 五金类 | 五金机械 | 维修用玻璃刀 | 金刚石 | 把 | 2 | 1
372 | 04036516 | 五金类 | 五金机械 | 直柄麻花钻头 | Φ10mm | 支 | 10 | 1
373 | 040303263 | 五金类 | 五金机械 | 轴承 | Φ60mm×Φ30mm×16mm | 个 | 10 | 1
374 | 04036823 | 五金类 | 五金机械 | 钻头 | Φ3.5mm | 根 | 10 | 1
375 | 04036826 | 五金类 | 五金机械 | 钻头 | Φ4.5mm | 只 | 10 | 1
376 | 04036865 | 五金类 | 五金机械 | 钻头 | Φ5mm | 根 | 10 | 1
377 | 04036870 | 五金类 | 五金机械 | 钻头 | Φ8.5mm | 根 | 10 | 1
合计：